## EHS Weekly Checklist
[7 empty] | EHS Weekly Checklist قائمة المراجعة الأسبوعية لنظام البيئة والصحة والسلامة Owner/Director:QRM |  | Administration | Single Level | N / A
[9 empty] | Customer Service | Multiple Level | No Risk
EHS Rep. اسم ممثل البيئة والصحة والسلامة |  |  | Date التاريخ |  |  |  | Day اليوم |  | FedEx Trade Network |  | Low Risk
[9 empty] | Finance |  | Medium Risk
Premises/Facility المبنى / المرفق |  | Dubai Al Fattan Plaza / 10th FL المكتب الرئيسي | Department اسم الإدارة | All الكل |  |  | Floor Levels/Storey الطابق/المستوى | Single Level | Human Resources |  | High Risk
[8 empty] | مستوى واحد | Special Delivey Channel
متعدد المستويات
SR # | Genral Requirments المتطلبات العامة |  |  | Yes نعم | No لا | If No incident reported إذا لم يتم الإبلاغ عن أي حادث | Remarks ملاحظات
1 | Are all members of staff aware of the EHS procedures? هل جميع الموظفين على دراية بإجراءات البيئة والصحة والسلامة؟
2 | Is access controlled to authorized staff/ staff working in authorized areas? هل يتم التحكم في دخول الموظفين المصرح لهم ويحملون شفرات دخول فضلاً عن التحكم في الموظفين الذين لا يحملون شفرات دخول ومصرح لهم بالعمل داخل المناطق ذات الخصوصية؟
3 | Is Visitors Log being used? هل يتم استخدام سجل الزوار؟
4 | Are premises keys controlled & Key register in use? هل مفاتيح المباني خاضعة للرقابة وسجل المفاتيح قيد الاستخدام؟
5 | Is there a First Aid Kit - is it available and properly stocked? هل هناك حقيبة إسعافات أولية - هل هي متوفرة ومجهزة بشكل صحيح؟
6 | Is there authorization/approval taken from building management for use of signages outside office areas? (Corridoors, Toilets, Near the lift etc.) هل هناك تصريح / موافقة مأخوذة من إدارة المبنى لاستخدام اللافتات خارج مناطق المكاتب؟ (الممرات ، المراحيض ، بالقرب من المصعد ، إلخ.)
Restrooms دورات المياه
7 | Are Water Conservation signages available? هل لافتات ترشيد المياه متوفرة؟
8 | Is water flow in tolilets controlled/ any faucet fitting require change? هل يتم التحكم في تدفق المياه في المراحيض / هل الصنابير بحاجة إلى تغيير؟
9 | Are the rest rooms emits bad smell? هل دورات المياة تنبعث منها رائحة كريهة؟
10 | Is the ventlation fan working? هل مروحة التهوية تعمل؟
11 | Are Hand Dryers working and tissue available ? هل مجففات الأيدي تعمل والمحارم الورقية متوفرة؟
12 | Are Yellow warning signage/ Wet floor/slipping for the cleaners inuse? هل لافتات التحذير الصفراء / أرضية مبللة / انزلاق للمنظفات قيد الاستخدام؟
13 | Are the cleaning materials stacked properly in one area, soap available? هل مواد التنظيف مكدسة بشكل صحيح في مكان واحد ، والصابون متوفر؟
14 | Are all emergeny exits next to Restrooms kept clear including emergency stairs? هل مخارج الطوارئ بجوار الحمامات نظيفة بما في ذلك سلالم الطوارئ؟
15 | Fire Action Signage available at the emergency exits? هل لافتات إجراءات الحريق متوفرة في مخارج الطوارئ؟
16 | Cleaners wearing EHS equipment (gloves,shoes,uniforms) ? هل عمال النظافة يرتدون معدات البيئة والصحة والسلامة (قفازات ، أحذية ، أزياء رسمية)؟
17 | Are No smoking signages available on Fire Exits? هل توجد لافتات ممنوع التدخين في مخارج الحريق؟
Kitchen/ Canteen المطبخ / المقصف
18 | Is the Kitchen and kitcken floor, sink and counters clean? هل أرضية المطبخ و أحواض الغسيل فضلاً عن الطاولات/الكاونترات نظيفة؟
19 | Are cleaning materials seprate from food items? هل مواد التنظيف موضوعة بشكل منفصل عن المواد الغذائية؟
20 | Are the kitcken tools used clean and properly placed? هل الأواني والمعدات المستخدمة نظيفة وموضوعة بشكل صحيح؟
21 | Are the electrical appliances used in the kitcken properly working? هل الأجهزة الكهربائية المستخدمة تعمل بشكل صحيح؟
22 | kitchen staff had health check,kitchen staff in uniforms? هل موظفي المطبخ خضعوا لفحص طبي وهل يرتدون الزي الرسمي؟
23 | Are the electrical connections for appliances used in the kitcken safe? هل التوصيلات الكهربائية للأجهزة المستخدمة في المطبخ آمنة؟
Work stations, Stairs and Lift محطات العمل والسلالم والمصاعد
24 | Is the lift working? هل المصعد يعمل؟
25 | Are stairs safe and undamaged? هل الدرج آمن وخال من التلف؟
26 | Is signage of "Not to use the lift in case of fire" available? هل توجد لافتات "عدم استخدام المصعد في حالة نشوب حريق"؟
27 | Is First Aiders' list available in each Staff Notice Board at each floor,notice board up to date informtion ? هل قائمة الإسعافات الأولية متوفرة في كل لوحة إشعارات للموظفين في كل طابق ، ولوحة إعلانات محدثة؟
28 | Visitors controlled? هل يتم التجكم في دخول الزوار
29 | Are electrical wires organized under the work stations and well tieded? هل الأسلاك الكهربائية موضوعة بشكل آمن ومرتب تحت محطات العمل؟
30 | Are electrical sockets checked to ensure no overload? هل يتم فحص المقابس الكهربائية لضمان عدم وجود أحمال زائدة؟
31 | Are photocopiers, computers, scanner etc…clean and no dust signs available? هل آلات التصوير وأجهزة الكمبيوتر والماسح الضوئي وما إلى ذلك ... نظيفة ولا يوجد بها تراكم للغبار؟
Corridors/Passages الممرات
32 | Is there Electricity/ Power Conservation signage? هل توجد لافتات ترشيد استهلاك الكهرباء / الطاقة؟
33 | Are Emergency Lights working and tested on a regular bases? هل أضواء الطوارئ تعمل ويتم اختبارها بصورة منتظمة؟
34 | Are all Fire extinguishers mounted on the wall? هل جميع طفايات الحريق مثبتة على الحائط؟
35 | Are Employees smoking in to designated smoking area ? هل يقوم الموظفون بالتدخين في منطقة مخصصة للتدخين؟
36 | All Fire extinguishers up to date? كل طفايات الحريق محدثة؟
37 | Is there a First Aid Kit - is it available and properly stocked? هل هناك مجموعة إسعافات أولية - هل هي متوفرة ومجهزة بشكل صحيح؟
38 | Is the sprinkler system tested and clear of obstruction/pressure gauge checked هل تم اختبار نظام الرش وخلوه من العوائق / مقياس الضغط
39 | Have the Smoke Detectors been tested,Are we going to have a test? هل تم اختبار أجهزة كشف الدخان ، هل سيتم إجراء اختبار؟
40 | Is Waste Segregation bins available with signage? هل صناديق فرز النفايات متوفرة مع لافتات؟
41 | Are glass doors obvious when closed? هل الأبواب الزجاجية واضحة عند إغلاقها؟
42 | Is the inside lightning working and in order? هل الإضاءة الداخلية تعمل ومنظمة؟
43 | Are clear bags used for rubbish? هل الأكياس الشفافة تستخدم للقمامة؟
44 | Are emergency number available i.e. QRM, Fire, Police هل رقم الطوارئ متاح ، مثل أرقام الجودة والمخاطر، المطافي والشرطة
45 | Are the windows, doors and building secure? هل النوافذ والأبواب والمباني آمنة؟
46 | Are Alarms maintained and used? هل الإنذارات يتم صيانتها واستخدامها؟
47 | In Office, are Carpets/wood/tiles... etc safe? في المكتب ، هل السجاد / الخشب / البلاط ... إلخ آمن؟
48 | Is the yellow tape available on door steps in each floor entrance? هل الشريط الأصفر متوفر على خطوات الباب في كل مدخل بالطابق؟
49 | Is signage available on the floor showing (Assembly Area) in case of fire? هل توجد لافتات على الأرض توضح (منطقة التجمع) في حالة نشوب حريق؟
50 | Are Fire extinguishers in the right locations? هل طفايات الحريق في المواقع الصحيحة؟
51 | Is the Fire extinguishers inspection up to date? هل تم فحص طفايات الحريق مؤخراً؟
52 | Is the Emergency lightning in use and on charge? هل لمبات الطوارئ قيد الاستخدام وجار شحنها؟
53 | Has the lighting levels been measured "LUX"? هل تم قياس مستويات الإضاءة بـ "LUX"؟
54 | Are there any materials blocking smoke detectors or exit points? هل توجد مواد تسد أجهزة كشف الدخان أو نقاط الخروج؟
Environmental Conditions الأوضاع البيئية
55 | Is there Electricity/ Power Conservation signage? هل توجد لافتات ترشيد استهلاك الكهرباء / الطاقة؟
56 | Is the “Keep doors close” signage to conserve electricity on air-conditioners available and practiced. Are there any holes/cracks in the walls/ceiling/roof? هل تتوفر لافتة "أبق الأبواب مغلقة" لتوفير الكهرباء على مكيفات الهواء. هل يوجد أي ثقوب / شقوق في الجدران / السقف / السقف؟
57 | Is Waste Segregation bins available with signage? Recycling signage in each floor?(General waste/paper recylcing/plastic recycling and cardboard recycling) هل صناديق فرز النفايات متوفرة مع لافتات؟ إعادة تدوير لافتات في كل طابق؟ (النفايات العامة / إعادة تدوير الورق / إعادة تدوير البلاستيك وإعادة تدوير الكرتون)
58 | Is the waste management and pollution control procedure followed/practiced? هل يتم اتباع / ممارسة إدارة النفايات وإجراءات التحكم في التلوث؟
59 | Is the Air Conditioning/General working Environment in order,AC duct cleaned? هل تكييف الهواء / بيئة العمل العامة بالترتيب ، وأنبوب مكيف الهواء نظيف؟
60 | Are health and safety signages (Social distancing, wear mask properly, use sanitizers, wear gloves, not shake hands) available? هل تتوفر لافتات الصحة والسلامة (التباعد الاجتماعي ، وارتداء القناع بشكل صحيح ، واستخدام المطهرات ، وارتداء القفازات ، وعدم المصافحة)؟
61 | Are staff wearing masks properly in the work area? هل يرتدي الموظفون أقنعة بشكل صحيح في منطقة العمل؟
62 | Are sanitizers available in the work area? هل المطهرات متوفرة في منطقة العمل؟
63 | Are gloves available in the work area? هل القفازات متوفرة في منطقة العمل
64 | Are maintain safety distance markers available? هل الحفاظ على علامات مسافة الأمان متاحة؟
65 | Is temperature being monitored for all incomming personnel at the facility / building? هل يتم مراقبة درجة الحرارة لجميع الموظفين العاملين في المنشأة / المبنى؟
Front Main Entrance And Assembly Area المدخل الرئيسي ومنطقة التجمع
66 | Is the outside area/ Front Parking clean and tidy? هل المنطقة الخارجية / موقف السيارات الأمامي نظيفة ومرتبة؟
67 | Is the outside area/ Assemblyarea clean and tidy? هل المنطقة الخارجية / منطقة التجمع نظيفة ومرتبة؟
68 | Is the disabled ramp available, if yes, is it visible,clean and unblocked? هل منحدر المعاقين متاح ، إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل هو مرئي ونظيف وغير محجوب؟
69 | Cartridge disposal policy followed in all Dept? سياسة التخلص من أحبلر الطابعات متبعة في جميع الأقسام؟
70 | Is there any maintenance wihle being carried out in the bullding and the EHS policy followed? هل هناك أي صيانة جارية في المبني يتم بها إتباع لسياسة البيئة والصحة والسلامة؟
I
Is the outside area/ Assembly area clean and tidy?
Is the disabled ramp visible, clean and unblocked?